## List1
Krycí list nabídkové ceny - Ceník hodnocených služeb
Tabulka č. 2
Odborný zástupce – vodovody a kanalizace Jince
Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení
pol. č. | Seznam činností a služeb | Měrná jednotka | počet měrných jednotek za 12 měsíců | jednotková cena bez DPH | cena celkem za počet měrných jednotek za 12 měsíců
[5 empty] | bez DPH | DPH sazba 21% | vč. DPH
Technické činnosti
1 | Výkon funkce odpovědného zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace dle §6 Zákona o VaK | měsíčně | 12 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kontrola dodržování zákonů, předpisů, norem a technologických postupů, poradenská činnost při výrobě a distribuci pitné vody, technologické a metodické vedení. | měsíčně | 12 |  | 0 | 0 | 0
3 | Poskytování odborného a právního poradenství v oblasti provozování vodovodů a kanalizací | měsíčně, dle konkrétní potřeby zadavatele | 12 |  | 0 | 0 | 0
4 | Každoroční aktualizace vybraných údajů majetkové a provozní evidence dle §5. odst. 3 zák. 274/2001 Sb. | ročně všechny formuláře | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Operativní telefonická komunikace s pracovníky obsluhy majetku dle potřeb zadavatele | měsíčně | 12 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kontrola a vedení provozu úpravny vody, VDJ Královky a VDJ Velcí a dvou obecních studen (Čenkovská a č.p. 28) technologem na místě v rozsahu 1 x měsíc včetně dopravy a včetně místního změření potřebných provozních veličin. | hodin/měsíc | 24 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kontrola vodních zdrojů prameniště Velcí a Slonovec technologem v četnosti 1 x za 1/4 roku v rozsahu 1 hodiny | hodin/rok | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kontrola a vedení provozu ČOV technologem na místě v rozsahu 1x měsíc včetně dopravy a včetně místního změření potřebných provozních veličin | hodin/měsíc | 24 |  | 0 | 0 | 0
9 | Technologická kontrola a koordinace rekonstrukce úpravny vody Jince a jejího zkušebního provozu, účast na kontrolních dnech stavby. Vypracování vyhodnocení zkušebního provozu. | Celoročně, dle konkrétní potřeby zadavatele předpoklad do června 2022, cca 50 hodin/rok | 50 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zajištění vydávání technických vyjádření k dokumentacím a žádostem pro připojování na vodovod a kanalizaci | Celoročně, dle konkrétní potřeby zadavatele předpoklad (20 hodin/rok) | 20 |  | 0 | 0 | 0
11 | Vyjadřování k investicím do VH majetku, za účelem vynakládání efektivních nákladů | Celoročně, dle konkrétní potřeby zadavatele předpoklad (10 hodin/rok) | 10 |  | 0 | 0 | 0
12 | Vedení digitálních mapových podkladů a jejich aktualizace, geodetické zaměřování. | Celoročně, dle konkrétní potřeby zadavatele předpoklad (10 hodin/rok) | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 | Zajištění nepřetržitého dispečinku 24 hodin denně | měsíčně | 12 |  | 0 | 0 | 0
14 | Zpracování Plánu kontroly jakosti pitné vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb | ročně | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Zpracování statistických formulářů VII 8b 01 dle zák. 89/1995 Sb. | ročně | 1
16 | Zpracování VH Bilance - odběru podzemní a povrchové vody a vypouštění odpadních vod dle §22 odst. 2. Zák 252/2001 Sb. | ročně | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Zpracování přehledu vypouštěného znečištění pro vodoprávní úřady přes ISPOP (hlášení) F VOD 38 4 dle §38 odst 4. Zák.254/2001 Sb., bude -li třeba | ročně | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Zpracování poplatkového přiznání za vypouštění odpadních vod přes ISPOP (formulář F VOD VYPOUSTENI) dle §88 a §94 zák.254/2001 Sb. – bude – li třeba. | ročně | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Zpracování poplatkového přiznání za odběr podzemní vody přes ISPOP (formulář F VOD odber) dle §88 a §94 zák.254/2001 Sb. | ročně | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Předávání výsledků krácených a úplných rozborů surové vody a kategorizace surové vody dle §13. odst. 3 Zák. 274/2001 Sb. | ročně | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Zpracování vyúčtování položek ceny vodného a stočného pro Mze § 36 odst.5 zák. č. 274/2001 Sb. | ročně | 1
22 | Příprava korespondence s orgány státní správy a dalšími subjekty v oblasti vodního hospodářství (např. při vyřizování povolení k odběru či vypouštění vod) | Celoročně, dle konkrétní potřeby zadavatele, (předpoklad 10 h/rok) | 10
23 | Účast na jednáních týkajících se VH majetku včetně dopravy. | Celoročně, dle konkrétní potřeby zadavatele, (předpoklad 10 h/rok) | 10 |  | 0 | 0 | 0
Technické činnosti celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Provozní činnosti
24 | Vyhledávání úniků vody, dohledávání poruch, včetně dopravy | hod. | 5 |  | 0 | 0 | 0
25 | Trasování vodovodního potrubí, včetně dopravy | hod. | 5 |  | 0 | 0 | 0
26 | Oprava poruch a havárií vodovodního a kanalizačního potrubí, operativní zásahy na vodovodní a kanalizační síti s nástupem do 4 h (orientační rozsah 40 h), včetně zajištění nezbytných stanovisek , vyjádření a souhlasů Vlastníků dotčených pozemků a správců sítí. (uvádí se jen náklady na mzdu a dopravu pracovníků) | hod. | 5 |  | 0 | 0 | 0
27 | Kontrola třetích osob provádějících zásahy na VH majetku | hod. | 2 |  | 0 | 0 | 0
28 | Čištění kanalizačního potrubí tlakovým vozem | hod. | 15 |  | 0 | 0 | 0
29 | Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou | hod. | 5 |  | 0 | 0 | 0
30 | Práce strojní a elektro udržby + zajištění oprav poruch a havárií | hod. | 2 |  | 0 | 0 | 0
Provozní činnosti celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Laboratorní služby akreditované laboratoře - včetně odběru, analýz a vyhodnocení
úpravna vody Velcí
31 | provozní rozbor surové vody (T,pH, CHSKMn, Mn,Fe, Al, KNK 4,5, Mikroskopický obraz, Koliformní b., Psychrofilní b. ) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
32 | provozní rozbor upravené vody (T,pH, CHSKMn, Mn, Al,Fe, KNK 4,5, volný Cl2, Mikroskopický obraz, Escherichia Coli, Koliformní b., Psychrofilní b., Enterokoky, Clostr.Perfringens) | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
33 | provozní rozbor misič (ph. KNK-4,5, Al) | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
34 | krácený rozbor surové vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | krácený rozbor upravené vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. resp. Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
36 | úplný rozbor surové vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | úplný rozbor vyrobené vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. resp. Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | vzorek vypouštěné odpadní vody z úpravnvy vody ( typ A - rozsah NL, Fe, Mn, pH, Al) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
prameniště Velcí
39 | krácený rozbor surové vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
40 | krácený rozbor upravené vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. resp. Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb.(jen do doby rekonstrukce ÚV Velcí) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
41 | úplný rozbor vyrobené vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. resp. Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb.(jen do doby rekonstrukce ÚV Velcí, pak bude nahrazen úplným rozborem surové vody) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
VDJ V3 |  | ks | 1 | 65 | 65 | 9.75 | 74.75
42 | krácený rozbor upravené vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
prameniště Slonovec + VDJ Královky |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
43 | krácený rozbor surové vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | provozní rozbor upravené vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. teplota,pH, TOC, KNK 4,5, ZNK 8,3, Fe, Mn, volný chlór, formy CO2, počty při 22°C, počty při 36°C, enterokoky, koliformní bakterie, E.Coli | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
45 | souvstažný úplný rozbor vyrobené vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb., část úpravna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
obecní studna Čenkovská |  | ks | 1 | 65 | 65 | 9.75 | 74.75
46 | monitorovací rozbor surové vody dle Vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
47 | provozní rozbor upravené vody, volný chlór, počty při 22°C, počty při 36°C, enterokoky, koliformní bakterie, E.Coli | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
48 | souvstažný úplný rozbor vyrobené vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb., část úpravna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
veřejný vodovod pásmo V3 |  | ks | 1 | 65 | 65 | 9.75 | 74.75
49 | krácený rozbor dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
50 | úplný rozbor pitné vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
veřejný vodovod pásmo VDJ Královky |  | ks | 1 | 65 | 65 | 9.75 | 74.75
51 | krácený rozbor dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
52 | souvstažný úplný rozbor vyrobené vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb., část síť | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
veřejný vodovod pásmo ATS Čenkovská
53 | krácený rozbor dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
54 | souvstažný úplný rozbor vyrobené vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb., část síť | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
veřejný vodovod pásmo Studna č. 28 |  | ks | 1 | 65 | 65 | 9.75 | 74.75
55 | krácený rozbor dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 | úplný rozbor pitné vody dle Vyhl. Mzdr. č. 252/2004 Sb.(1x za 2 roky) | ks | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
kanalizace a ČOV
57 | ČOV přítok + odtok vzorek typu B (CHSK-Cr, BSK-5, NL, N-NH4, P-celk), rovnoměrně rozložených do celého roku v intervalu přibližně 30 dni | ks | 24 |  |  | 0 | 0
58 | odlehčovací objekt - prostý vzorek (CHSK-Cr, BSK-5, NL, N-NH4, P-celk) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
Laboratorní služby akreditované laboratoře celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem nabídková cena za 12 měsíců |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
legenda
takto označené buňky vyplní povinně účastník zadávacího řízení
….............................................................................
Podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení